КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 26.09.2019                                           № Ре-00039

О готовности образовательных

учреждений к работе в

осенне-зимний период 2019-2020гг.

Заслушав информацию Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  о готовности образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. Кардымовский районный  Совет депутатов

РЕШИЛ:

Информацию Администрации  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области о готовности образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. принять к сведению (информация прилагается).

Председатель Кардымовского

Районного Совета депутатов					      Г.Н. Кузовчикова

Информация

Отдела образования Администрации

муниципального образования «Кардымовский район»

Смоленской области о подготовке образовательных учреждений

к осенне-зимнему периоду в 2019-2020 учебном году

Отдел образования Администрации муниципального образования Кардымовский район» Смоленской области доводит до сведения информацию о подготовке учреждений образования к 2019-2020 учебному году и их функционированию в осенне-зимний период.

На территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области находятся 13 образовательных учреждений:

- среднее общее образование – 3;

- основное общее образование – 4 и 1 филиал;

- дошкольное образование – 4 (3 ГКП при ОУ);

- дополнительное образование – 1.

Из них:

1. Централизованное отопление осуществляется в:

- МБОУ «Кардымовская СШ»;

- МБОУ «Тюшинская СШ»;

- МБДОУ д/с «Солнышко».

2. Угольные котельные находятся в:

- Шестаковский филиал МБОУ «Соловьевская ОШ»;

- МБОУ «Тирянская ОШ».

3. Газовое отопление осуществляется в:

- МБУДО «ЦДТ»;

- МБОУ «Рыжковская СШ»;

- МБОУ «Соловьевская ОШ»;

- МБОУ «Шокинская ОШ»;

- МБДОУ «Вачковский детский сад»;

4. Электрокотлы находятся в:

- МБДОУ «Каменский детский сад»;

- МБДОУ «Шокинский детский сад»;

- МБОУ «Каменская ОШ».

Во всех образовательных учреждениях района 2019-2020 учебный год начался 2 сентября.

С учетом всех источников финансирования проделана значительная работа по созданию здоровых и безопасных условий труда и обучения, укреплению материально-технической базы учреждений образования, решению комплекса организационно-технических и других вопросов, позволяющих организованно и качественно начать учебный год.

С целью подготовки к осенне-зимнему периоду в 2019-2020 учебном году в образовательных учреждениях произведен профилактический осмотр зданий образовательных учреждений, котельного оборудования, теплотрасс, контрольно-измерительных приборов на предмет готовности к работе в осенне-зимних условиях, а также были проведены следующие мероприятия:

По энергосбережению:

- проведена замена окон МБОУ «Шокинская школа», МБОУ «Тюшинская СШ» (2 этаж, коридор), МБЮОУ «Рыжковская СШ» (3 окна), МБДОУ  детский сад «Солнышко», МБОУ «Кардымовская СШ» (3 этаж, начальный блок, рекреация и туалет);

- отремонтированы оконные рамы и заменены стекла (в кабинете химии и спортзале, столовой МБОУ «Тирянская ОШ», Шестаковский филиал МБОУ «Соловьевская основная школа»);

- проведены работы по ремонту внутренних сетей отопления МБОУ «Кардымовская СШ», МБДОУ «Каменский детский сад» (частично);

- в МБДОУ «Каменский детский сад» произведён ремонт пола в туалете, прачечной, замены 6 межкомнатных дверей;

- в МБДОУ «Шокинский детский сад» произведен ремонт помещений, устранены протекание крыш МБДОУ «Каменский детский сад», МБДОУ «Шокинский детский сад»;

- проведен ремонт дверей в учебных помещениях (МБОУ «Каменская основная школа», заменена входная деревянная дверь на металлическую (МБОУ «Тирянская ОШ»);

- проведены работы по утеплению труб теплотрассы МБОУ «Тирянская ОШ» и Шестаковского филиала МБОУ «Соловьевская ОШ»;

- завезено в полном объеме твердое топливо (уголь) для МБОУ «Тирянская ОШ» и Шестаковского филиала МБОУ «Соловьевская ОШ»;

- начат капитальный ремонт  по замене электропроводки, осветительных приборов  МБОУ «Кардымовская СШ»;

- проводятся ремонтные работы кровли МБОУ «Соловьевская ОШ»;

- проводится комплекс работ по утеплению оконных и дверных проемов, подвальных помещений, чердачных перекрытий зданий;

- произведена проверка исправности приборов учета газа, сигнализаторов, состояния отопительных радиаторов (батарей) в помещениях образовательных учреждений;

- ведется контроль за системами теплоснабжения, за показаниями приборов учета водо-, газо- и электроэнергии;

- соблюдается тепловой режим в школах и детских садах;

- проведены инструктажи по энергосбережению с персоналом, обучающимися, воспитанниками  школ и детских садов,  назначены ответственные лица за теплобезопасность.

По пожарной безопасности:

- все образовательные учреждения оборудованы автоматизированной системой пожарной безопасности,  оснащены планами эвакуации в соответствии с  требованиями;

- в образовательных учреждениях имеются ограждающие устройства на отопительных приборах;

- произведена перезарядка и выборочная проверка огнетушащего вещества в огнетушителях МБОУ «Кардымовская СШ» (22.07.2019 г. в Смоленском городском объединении ВДПО), МБОУ «Тюшинская СШ», МБОУ «Каменская основная школа»;

- приобретены новые огнетушители МБУДО «ЦДТ»;

- выполнены работы по обработке чердаков образовательных учреждений;

- проведены инструктажи по пожарной безопасности с персоналом, обучающимися, воспитанниками  школ и детских садов,  назначены ответственные лица за пожарную безопасность;

- проводятся занятия по отработке путей эвакуации из образовательных учреждений в случае возникновения пожара;

- обновлены информационные стенды.

По антитеррористической безопасности:

- все образовательные учреждения имеются паспорта безопасности;

- перед началом учебного года осмотрены конструкции крыш образовательных учреждений;

- проводится работа по очищению сетки ливневых сливов от мусора и листьев;

- выходы на крышу и подвалы опечатаны;

- имеется видеонаблюдение по периметру территории и входах/выходах МБОУ «Кардымовская СШ»;

- имеются рамки металлоулавливателей в двух учебных заведениях (МБОУ «Кардымовская СШ», МБОУ «Шокинская школа»);

- все образовательные учреждения подключены к тревожной кнопке;

- установлены  засовы на запасные выходы (Шестаковский филиал МБОУ «Соловьевская основная школа»;

- проводятся беседы с персоналом, обучающимися, воспитанниками  школ и детских садов по предупреждению террористических актов;

- проводится ознакомление  с порядком действий в случае совершения террористического акта, возникновения паники, массовых беспорядков, нарушения общественного порядка;

- ужесточен  пропускной режим;

- размещена  информация о повышении бдительности, немедленном информировании правоохранительных органов о подозрительных предметах;

- по периметру территории МБОУ «Каменская основная школа» частично установлено ограждение, МБОУ «Тюшинская СШ» - отремонтировано.

- заключаются договоры с «Росгвардией» на обслуживание охранной сигнализации.

В целом в  2019-2020 учебном году образовательные учреждения района готовы к осенне-зимнему периоду и безопасному их функционированию.

| Начальник Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | С.В. Федорова |
| --- | --- |