[image: image1.png]


                       ПРОЕКТ
КАРДЫМОВСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

«_____» _____ 2025 г.                    № _____

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов

В соответствии c пунктом 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Кардымовский окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. 
Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

2. 
Обнародовать настоящее решение путем опубликования в газете «Знамя труда» - Кардымово и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Председатель Кардымовского 

окружного Совета депутатов 

______________В.И. Козлова
	
	Глава муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области

______________М.В. Левченкова


УТВЕРЖДЕН

решением Кардымовского окружного Совета депутатов

от __________ № _____
Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Уставом муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области.
1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

1.3. Действие Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений в соответствии федеральными законами осуществляется государственный контроль (надзор).
2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений

2.1. Основанием для осмотра зданий, сооружений является поступившее в Администрацию муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области (далее - Администрация) заявление физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее - заявление).

2.2. В заявлении должны быть указаны следующие сведения:
- о заявителе: наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), адрес заявителя, контактный телефон, электронная почта (при наличии);
- о здании, сооружении: место нахождения, назначение;
- о нарушениях требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (при наличии таких сведений).
2.3. В заявлении могут быть изложены иные сведения, а также приложены документы, подтверждающие нарушение требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов либо возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений, фотографии, заключения экспертных организаций либо организаций, имеющих в соответствии с действующим законодательством допуск к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.4. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.
2.5. Осмотр зданий, сооружений и оценка их технического состояния и надлежащего технического обслуживания возлагается на комиссию по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области (далее - Комиссия).
2.6. Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждаются постановлением Администрации.
2.7. Комиссия осуществляет осмотр зданий, сооружений и оценку их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, требованиями проектной документации.
2.8. О предстоящем осмотре зданий, сооружений не позднее чем за 3 рабочих дня до его проведения информируются:
- заявитель;
- собственник здания, сооружения (либо собственники помещений, в случае если помещения в здании принадлежат различным лицам, за исключением собственников помещений в многоквартирных домах);
- лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения;
- управляющая организация.
2.9. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений заявитель и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются Администрацией о проведении осмотра зданий, сооружений незамедлительно в течение 3 часов с момента регистрации заявления любым доступным способом.
2.10. Указанные в пунктах 2.8, 2.9 Порядка лица (либо их представители) вправе присутствовать при осмотре зданий, сооружений, а также давать письменные и устные пояснения. Письменные пояснения приобщаются к актам осмотра здания (сооружения), указанных в пункте 2.13 Порядка, и являются их неотъемлемой частью. Устные пояснения фиксируются в актах осмотра.
2.11. Мероприятия по осмотру зданий, сооружений включают в себя:
- выезд на объект осмотра;
- ознакомление с журналом эксплуатации здания, сооружения при предъявлении его лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения;
- проведение визуального обследования конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучение сведений об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общей характеристики объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, при необходимости производятся обмерочные работы, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений;
- составление акта осмотра.
2.12. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 30 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.
2.13. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания (сооружения) (приложение 1 к Порядку) не позднее 10 рабочих дней со дня проведения осмотра.
В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений составляется акт осмотра здания (сооружения) при аварийных ситуациях или угрозе разрушения (приложение 2 к Порядку).
К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемых зданий, сооружений и иные материалы, оформленные в ходе осмотра зданий, сооружений.
2.14. По результатам проведения осмотра зданий, сооружений Комиссией принимается одно из следующих решений, которое отражается в акте осмотра здания (сооружения):
- о соответствии технического состояния и технического обслуживания зданий, сооружений требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений;
- о несоответствии технического состояния и технического обслуживания зданий, сооружений требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.
2.15. Акт осмотра подписывается председателем и членами Комиссии, осуществившими проведение осмотра зданий, сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений и удостоверяется печатью Администрации.
2.16. Акт осмотра составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую силу:
- первый экземпляр акта осмотра вручается заявителю под роспись или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 рабочих дней со дня его подписания;
- второй экземпляр акта осмотра вручается лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, под роспись или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 рабочих дней со дня его подписания. В случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений акт осмотра вручается лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, под роспись в день проведения осмотра зданий, сооружений;
- третий экземпляр акта осмотра хранится у секретаря Комиссии в течение 3 лет, после чего передается в архив Администрации.
2.17. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации Администрация вместе с актом осмотра здания (сооружения) направляет лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.
2.18. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений (порядковый номер, основание проведения осмотра, наименование объекта, собственник объекта, адрес объекта, номер и дата акта осмотра, описание выявленных недостатков, срок устранения выявленных недостатков, дата и отметка в получении акта осмотра, отметка о выполненных мероприятиях или принятых мерах по устранению выявленных недостатков, нарушений) вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации на территории муниципального образования «кардымовский муниципальный округ» Смоленской области (далее - журнал учета), который ведется Администрацией по форме согласно приложению 3 к Порядку.
2.19. Журнал учета должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью Администрации.

2.20. В случае если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор), предусмотренный федеральными законами, осмотр зданий, сооружений Комиссией не проводится.
В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральным законодательством государственный контроль (надзор) эксплуатации зданий, сооружений, в течение 7 дней со дня регистрации заявления.
Заявителю направляется письменное уведомление о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральным законодательством государственный контроль (надзор) эксплуатации зданий, сооружений, в течение 7 дней со дня регистрации заявления.
В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений Администрация незамедлительно, с момента регистрации, направляет заявление в орган, осуществляющий в соответствии с федеральным законодательством государственный контроль (надзор) эксплуатации зданий, сооружений, а также извещает единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области.

Приложение 1 

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов
АКТ

ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

"___" __________ 20__ года                                                                      пгт. Кардымово 
1. Наименование объекта __________________________________________________

2. Адрес (иное описание местоположения) ___________________________________

3. Собственник (балансодержатель) _________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________

5. Год постройки _________________________________________________________

6. Материал стен _________________________________________________________

7. Этажность _____________________________________________________________

8. Наличие подвала _______________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

председатель _____________________________________________________________

члены комиссии 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

представители специализированных организаций (эксперты):

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

произвела осмотр ________________________________________________________
	N п/п
	Наименование конструкций, оборудования и устройств
	Оценка состояния, описание дефектов
	Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители

	1
	2
	3
	4

	1
	Благоустройство
	
	

	2
	Наружные сети и колодцы
	
	

	3
	Фундаменты (подвал)
	
	

	4
	Несущие стены (колонны)
	
	

	5
	Перегородки
	
	

	6
	Балки (фермы)
	
	

	7
	Перекрытия
	
	

	8
	Лестницы
	
	

	9
	Полы
	
	

	10
	Проемы (окна, двери, ворота)
	
	

	11
	Кровля
	
	

	12
	Наружная отделка:
	
	

	
	архитектурные детали
	
	

	
	водоотводящие устройства
	
	

	13
	Внутренняя отделка
	
	

	14
	Центральное отопление
	
	

	15
	Местное отопление
	
	

	16
	Санитарно-технические устройства
	
	

	17
	Газоснабжение
	
	

	18
	Вентиляция
	
	

	19
	Мусоропровод
	
	

	20
	Лифты
	
	

	21
	Энергоснабжение, освещение
	
	

	22
	Технологическое оборудование
	
	

	23
	Встроенные помещения
	
	


В ходе общего внешнего осмотра установлено:
Заключение:
Подписи:

председатель комиссии ___________________________________________________

члены комиссии __________________________________________________________

эксперты ________________________________________________________________

Приложение 2

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов
АКТ

ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

"___" __________ 20__ года                                                                      пгт. Кардымово 
Наименование объекта ____________________________________________________

Адрес (иное описание местоположения) ______________________________________

Собственник (балансодержатель) ___________________________________________

Материал стен ___________________________________________________________

Этажность _______________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий _______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

председатель комиссии ____________________________________________________

члены комиссии __________________________________________________________

представители специализированных организаций (эксперты) ____________________

________________________________________________________________________

произвела осмотр _______________________________, пострадавших в результате 

________________________________________________________________________

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных 

воздействий: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений,

принятых сразу после неблагоприятных воздействий: _______________________

Заключение: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Подписи:

председатель комиссии ____________________________________________________

члены комиссии __________________________________________________________

эксперты ________________________________________________________________

Приложение 3

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов
ЖУРНАЛ УЧЕТА ОСМОТРОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

	N п/п
	Основание проведения осмотра
	Наименование объекта
	Собственник объекта
	Адрес объекта
	N, дата акта осмотра
	Описание выявленных недостатков
	Срок устранения выявленных недостатков
	Дата и отметка в получении акта осмотра
	Отметка о выполненных мероприятиях или принятых мерах по устранению выявленных недостатков, нарушений

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


